工作站软件环境

单屏：

显示器：选用宽屏，分辨率为1440×900像素，颜色为24位真彩色或以上。

主板：英特尔芯片（带有COM串口和PCI接口）

双屏：

主显示器：选用宽屏，分辨率为1440×900像素，颜色为24位真彩色或以上。

副显示器：选用宽屏或方屏，分辨率为1024×768像素，颜色为24位真彩色或以上。

主板：英特尔芯片（带有COM串口和PCI接口）

显卡：双显示器接口

硬件配置：

C P U：       ≥    奔四

内  存：      ≥    1G

硬  盘：      ≥    80G

主  板： 英特尔芯片主板（例如：945、G31、G41、H61等）

打印机： 喷墨或激光打印机

鼠  标： 标准

显示器： 19寸宽屏（分辨率：1440*900）

系 统：  WIN XP  WIN 7 系统

注：主板需带有COM口及PCI接口。COM口连接脚踏开关使用；PCI连接采集卡使用。

如没有COM口及PCI接口的话可以选配USB接口脚踏开关及PCI-E接口采集卡。